## UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

ACADEMIA CEARENSE DE ODONTOLOGIA

CENTRO CARIRIENSE DE PÓS – GRADUAÇÃO   -  CECAP

## CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO ACADÊMICA EM ORTODONTIA

## VIRGINIA MARIA MOREIRA CARDOSO

EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA

## JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ

## 2010

## VIRGINIA MARIA MOREIRA CARDOSO

EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA

Monografia apresentada à Coordenação do curso de Especialização Acadêmica  em Ortodontia do Centro Caririense de Pós-graduação - CECAP , como requisito parcial para obtenção do título de Especialista.

Orientador: Prof. Dr Mustaphá Amad Neto

## JUAZEIRO DO NORTE  – CEARÁ

## 2010

EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA

Esta Monografia foi  submetida à Coordenação do Curso de Especialização Acadêmica em Ortodontia  do Centro Caririense de Pós – graduação ,outorgado pela Universidade Estadual do Ceará,e encontra-se à disposição dos interessados nas bibliotecas das referidas entidades.

Virginia Maria Moreira Cardoso

Defesa: ____/____/____				Conceito Obtido: ____________

# Banca Examinadora

_____________________________________

### Orientador

Prof. Dr. Mustaphá Amad Neto

Academia Cearense de Odontologia

Profa. Ms.Izabella Fernandes Carvalho

Academia Cearense de Odontologia

Profa.Esp.  Claúdia Saraiva Beltrão

Centro Caririense de Pós-graduação - CECAP

Dedico A Joaquim Sampaio Cardoso e Brígida Moreira Cardoso (meus pais) in memoriam, eternos exemplos de vida. A José Moreira Lustosa (esposo), incentivador maior para realização deste projeto de estudo. A Ísis (filha).

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, Senhor absoluto de tudo e de todos.

Agradeço  aos professores, os quais transmitiram seus conhecimentos com dedicação e zelo.

Agradeço aos pacientes que nos proporcionaram sair da teoria à prática.

Agradeço  á  todos os colegas da primeira turma do Curso de Especialização Acadêmica em Ortodontia do CECAP , outorgada pela Academia Cearense de Odontologia e pela  Universidade Estadual  do Ceará.

RESUMO

A expansão rápida da maxila (ERM) ou disjunção palatina constitui a situação onde,através da utilização de força mecânica obtida pela ativação dos parafusos expansores dos aparelhos ,ocorre  a separação da sutura palatina mediana .Está indicada nos casos de  deficiências maxilares reais e relativas ,  estenose nasal grave , nas Classe III cirúrgica ,nas Classe III  não-cirúrgica , nas Pseudo Classe III , em  paciente com fissura de palato , nos  problemas de comprimento de arco , nos casos de boa largura onde o deslocamento anterior da maxila é desejável , nos  pacientes com respiração bucal ( associados ao palato ogival ) , nos  pacientes Classe I com mordida cruzada e desvios funcionais e  nas atresias maxilares.    Os aparelhos mais utilizados são os disjuntores tipo Haas, Hyrax e McNAMARA e suas modificações .Sua indicação   depende da idade do paciente , do padrão de crescimento facial e da  preferência do ortodontista. Em relação aos efeitos  dentoesqueléticos da ERM  foi observado  o aparecimento do diastema inter-incisivos,  movimento da maxila para frente e para baixo , rotação da mandíbula no sentido horário, vestibularização dos dentes de ancoragem e ligeiras alterações nas inclinações dos molares inferiores. O protocolo de ativação recomendado vai depender da idade do paciente, podendo ser de ¼ de volta pela manhã e ¼ de volta à noite ou 2/4 de volta pela manhã e 2/4 de volta à noite. A estabilidade do tratamento vai depender do tempo de contenção,sendo  recomendado três meses com o próprio aparelho ,seguido de seis meses com uma placa  de acrílico removível .

Palavras – chaves : Expansão rápida da maxila ; aparelhos ortodônticos ; efeitos dentoesqueléticos .

ABSTRACT

The fast expansion of the jaw (ERM) or palatina disjunction constitutes the situation where, through the force use mechanics gotten for the activation of the screws expanders of the devices, the separation of the medium palatina suture occurs. Maxilares is indicated in the cases of real and relative deficiencies, estenose nasal serious, in surgical Classroom III, not-surgical Classroom III, the Pseudo Classroom III, patient with palato fiction, the problems of arc length, in the cases of good width where the previous displacement of the jaw is desirable, in the patients with buccal breath (associates to the ogival palato), in the patients Classroom I with bite crossed and functional shunting lines and in the atresias maxilares. The used devices more are the breakers type Haas, Hyrax and McNAMARA and its modifications. Its indication it depends on the age of the patient, the standard of face growth and the preference of the ortodontista. In relation to the dentoesqueléticos effect of the ERM the appearance of diastema was observed Inter-incisors, movement of the jaw for front and low, rotation of the jaw in the clockwise one, vestibularização of anchorage teeth and fast alterations in the inclinations of the molar inferiors. The recommended protocol of activation goes to at night depend on the age of the patient, being able to be of ¼ in return for the morning and ¼ in return or 2/4 in return for morning and 2/4 in return at night. The stability of the treatment goes to depend on the time of containment, being recommended three months with the proper device, followed of six months with a removable acrylic plate.

Key words: Fast expansion of the jaw; orthodontic devices; dentoesqueléticos effect.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -   Aparelho Haas modificado instalado ( antes da ativação )

Figura 2 -   Aparelho Haas modificado  instalado ( após à   ativação )

Figura 3  : aparelho Haas modificado instalado ( pré-ativação )

Figura  4 : aparelho Haas modificado instalado ( pós-ativação )

Figura  5 : aparelho de contenção  ( 05 meses pós-expansão)

Figura 6 : Integridade da sutura palatina mediana ( pré-expansão)

Figura 7 : após a fase ativa de expansão, com a abertura da sutura palatina mediana

Figura 8 ( A,B,C )  : no período de contenção, com evidências de neoformação óssea durante todo o período de acompanhamento

Figura 9 :  Expansor encapsulado após expansão rápida da maxila.

Figura 10 :  Expansor Hyrax após expansão rápida da maxila.

Figura 11 : Disjuntor dentossuportado Hyrax

Figura 12 :  disjuntor dentossuportado McNamara.

Figura 13 : antes da expansão rápida da maxila ( Fase I )

Figura 14 : após a expansão rápida da maxila ( Fase II )

Figura 15 - Imagem digitalizada da sutura palatina mediana após seu rompimento (Fase II ).

Figura 16 :aparelho expansor fixo tipo Haas modificado

Figura 17 - Fotografia oclusal superior com Hyrax (antes da ERM).

Figura 18 :  Fotografia oclusal superior com Hyrax (após a ERM).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................09

2 REVISÃO DE LITERATURA .................................................................................11

2.1 Expansão  Rápida da Maxila (ERM) ..............................................................11

2.2 Aparelhos para ERM.......................................................................................12

3 DISCUSSÃO ..........................................................................................................29

4 CONCLUSÃO ........................................................................................................32

REFERÊNCIAS..........................................................................................................33

1 INTRODUÇÃO

A expansão rápida da maxila  (ERM) ou disjunção palatina  é um tipo de intervenção ortopédica que possui grande utilidade terapêutica e que tornou-se  uma  rotina na prática  ortodôntica devido   à sua aplicação  em diversas situações clínicas.

A disjunção rápida da sutura palatina mediana     restabelece  as dimensões transversais da maxila e seu correspondente arco dentário, mediante a abertura da sutura palatina mediana associada às reações ortopédicas em outras suturas faciais e a uma pequena movimentação dos dentes póstero-superiores  Portanto, o procedimento ortopédico de ERM  visa corrigir as atresias do arco dentário superior, sendo considerado um método eficiente e permanente na correção da deficiência transversal da maxila.  (  SCANAVINI et al. , 2006).

Muitos trabalhos foram publicados evidenciando os efeitos ortopédicos e ortodônticos da ERM e  mostraram ,  que  além da separação da sutura palatina mediana, ocorre um   aumento na largura do arco superior  , avanço do ponto A , movimento maxilar para baixo e para frente , inclinação alveolar e extrusão dentária , aumento do ângulo do plano mandibular  , rotação horária da mandíbula  e  aumento da dimensão vertical inferior da face. Porém, em pacientes adultos, por causa da maior calcificação e rigidez das suturas, os efeitos observados são dentoalveolares e não esqueléticos. ( CAPELOZZA FILHO ; SILVA FILHO , 1997 ).

A ERM  em pacientes após a fase de crescimento, está indicada para pacientes com até aproximadamente 30 anos de idade, com  boa saúde periodontal, e com necessidade, no máximo, de expansão moderada da maxila ao nível ósseo, e que aceitem um provável desconforto inerente ao processo. .( CAPELOZZA FILHO ; SILVA FILHO , 1997).

Vários aparelhos ortodônticos com parafuso disjuntor,  foram recomendados para ERM  na literatura pesquisada, como o tipo   Haas, Haas modificado ,Hyxar , Hyrax modificado e o aparelho disjuntor com recobrimento oclusal  preconizado por Mcnamara. Torna-se importante selecionar um aparelho disjuntor  adequado para ERM ,considerando o tipo de dentadura,idade do paciente e padrão de crescimento facial.

Diversos autores consideram que  a quantidade de expansão,   varia de acordo com as exigências individuais,sendo necessário  uma sobrecorreção,  devido aos efeitos de recidiva das inclinações dentárias posteriores .O período de contenção pós-expansão   deve ser feito com o próprio aparelho disjuntor por um período de três meses, e deve ser realizado uma radiografia oclusal  para verificar a  neoformação óssea e a remodelação da sutura  antes da remoção do aparelho.Passado essa fase, uma placa de contenção removível deve ser instalada e mantida por aproximadamente seis meses.

Este trabalho visa fazer uma revisão de literatura sobre os aparelhos para ERM indicados nas fases de dentadura decídua , mista e permanente jovem , considerando também    seus  principais  efeitos ortopédicos e ortodôntico .

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Considerações sobre a Expansão Rápida da Maxila ( ERM)

A expansão rápida da maxila  (ERM) ou disjunção palatina  é um tipo de intervenção ortopédica     indicada principalmente   para  :    casos de deficiências maxilares reais e relativas ;  estenose nasal grave ;  as Classe III cirúrgica , não-cirúrgica e pseudo Classe III ;  os  paciente com fissura de palato ;  os  problemas de comprimento de arco ;  os casos de boa largura onde o deslocamento anterior da maxila é desejável ;  os  pacientes com respiração bucal ( associados ao palato ogival ) ;  os  pacientes Classe I com mordida cruzada e desvios funcionais;  as atresias maxilares ( ALPINER ; BEAVER ,  1971 ; TANAKA et al. , 2001 ) . Está contra - indicada nos seguintes casos: nos pacientes que não colaboram ;  quando apenas um dente está cruzado ;   quando há mordida aberta anterior e plano mandibular alto ;  em  pacientes que apresentam um  perfil facial  convexo ; em pacientes com assimetria esquelética de maxila e/ou mandíbula ; em Pacientes adultos com discrepâncias esqueléticas vertical e ântero-posteriores severas. ( BISHARA ; STALEY , 1987)     .

A deficiência transversal da largura maxilar pode ser oriunda de fatores genéticos ou ambientais, envolvendo apenas os segmentos dentários posteriores  ou estar associada a um comprometimento esquelético da maxila, apresentando um aspecto atrésico, com uma abóboda palatina ogival e estreita, necessitando, para sua correção, de uma expansão capaz de promover uma alteração ortopédica dos segmentos maxilares, mantendo a integridade dos tecidos envolvidos e minimizando os efeitos de inclinação dentária. A disjunção rápida da sutura palatina mediana preenche estes preceitos, restabelecendo as dimensões transversais da maxila e seu correspondente arco dentário, mediante a abertura da sutura palatina mediana associada às reações ortopédicas em outras suturas faciais e a uma pequena movimentação dos dentes póstero-superiores Portanto, o procedimento ortopédico de ERM  visa corrigir as atresias do arco dentário superior, sendo considerado um método eficiente e permanente na correção da deficiência transversal da maxila.  (  SCANAVINI et al. , 2006).

Os efeitos ortopédicos e ortodônticos da ERM    mostraram ,  que  além da separação da sutura palatina mediana, ocorre um   aumento na largura do arco superior  , avanço do ponto A , movimento maxilar para baixo e para frente , inclinação alveolar e extrusão dentária , aumento do ângulo do plano mandibular  , rotação horária da mandíbula  e  aumento da dimensão vertical inferior da face. Porém, em pacientes adultos, por causa da maior calcificação e rigidez das suturas, os efeitos observados são dentoalveolares e não esqueléticos. ( CAPELOZZA FILHO ; SILVA FILHO , 1997 ).

A ERM  em pacientes após a fase de crescimento, está indicada para pacientes com até aproximadamente 30 anos de idade, com  boa saúde periodontal, e com necessidade, no máximo, de expansão moderada da maxila ao nível ósseo, e que aceitem um provável desconforto inerente ao processo. Apesar dessas limitações, o processo permite o tratamento de discrepâncias transversais em pacientes adultos jovens, sem necessidade de compensação dentária ou assistência cirúrgica, com resultados clínicos satisfatórios. As intercorrências, cujas intensidades definem o prognóstico para a expansão rápida da maxila, em pacientes após a fase de crescimento, são: dor, edema e ferida .( CAPELOZZA FILHO ; SILVA FILHO , 1997).

2.2  Aparelhos para ERM

Capelozza Filho ; Silva Filho ( 1997) descreveram sobre o aparelho para ERM   tipo Haas . Segundo eles,  durante as ativações  uma força de grande magnitude é gerada ,  podendo  oscilar entre 1000 a 3500 gramas em uma única ativação, e acumular mais de 7000 gramas durante as ativações consecutivas, contra os dentes superiores e o palato. Esta força corresponde à força necessária para vencer a resistência óssea e sutural e separar os processos maxilares e palatinos ao nível da sutura palatina mediana . Além do esperado aumento na largura do arco dentário, o aparelho também propicia expansão palatina alta, o que corresponde a um significativo acréscimo transversal na região profunda do palato. A evidência clínica da separação dos processos maxilares dá-se pela abertura gradativa do diastema entre os incisivos centrais superiores  .   Depois da terceira volta completa do parafuso, os incisivos recebem o impacto da disjunção maxilar, caracterizando-se, a partir de então, uma relação direta entre a magnitude do diastema aberto e a quantidade de efeito ortopédico induzido pela expansão.  O efeito ortodôntico é representado pela vestibularização dos dentes posteriores e processo alveolar. O  procedimento clínico da expansão rápida da maxila inclui uma fase ativa, que libera forças laterais excessivas, e outra passiva, de contenção. A fase ativa tem início 24 horas após a instalação do aparelho e implica em acionar o parafuso uma volta completa por dia, 2/4 de manhã e 2/4 à tarde, até a obtenção da morfologia adequada do arco dentário superior. A sobreposição é imprescindível, posto que, além da esperada recidiva dento-alveolar, a recidiva esquelética também acompanha a expansão rápida da maxila.   Após a retirada do aparelho disjuntor , segue o uso de uma placa palatina de contenção removível, por um período mínimo de 6 meses. Para as dentaduras decídua e mista,o aparelho sofre algumas modificações, sendo considerado Haas modificado. Figuras 1 e 2  .

Leon et al. (1998) avaliaram um caso clínico de uma paciente em fase de  dentadura mista, com má oclusão de Classe I , mordida cruzada unilateral do lado direito, linha média desviada para o lado direito e padrão de crescimento vertical. O plano de  tratamento consistiu de ERM com o  aparelho de expansão com cobertura acrílica na superfície oclusal  colado, com a finalidade de controlar o efeito de deslocamento vertical da maxila e consequentemente da mandíbula. Foram feitas ativações de ¼ pela manhã e ¼ à noite para evitar o acúmulo de forças residuais, durando aproximadamente 10 dias de ativação até obterem a disjunção da sutura palatina mediana com uma sobrecorreção da região posterior. Obtiveram uma expansão de 8 mm na região posterior e de 4 mm na região dos caninos, sendo que esse maior aumento na região dos molares superiores ocorreu devido à combinação da disjunção do palato com inclinação dentoalveolar. Nas alterações cefalométricas observaram que o aparelho expansor com cobertura oclusal controlou o deslocamento no sentido vertical  até o final do tratamento. Os incisivos superiores apresentaram uma tendência de verticalização e os incisivos inferiores tiveram uma inclinação para vestibular além de protrusão  na sua base óssea. Concluíram então, que este aparelho além de permitir a disjunção da sutura palatina mediana corrigindo a atresia maxilar, também possibilitou o controle do deslocamento vertical da maxila e da mandíbula.

Martins et al.( 1998) apresentaram  um caso clinico onde realizaram a ERM , com o   aparelho tipo Hyrax modificado, num paciente  do gênero  masculino, com 9 anos de idade , na fase de dentadura mista ,que apresentava  atresia maxilar e mordida cruzada posterior.  As ativações foram feitas durante a fase ativa do tratamento com 2/4 de volta diariamente durante uma semana ,sendo finalizada até atingir uma sobrecorreção de 2 a 3 mm.A contenção foi feita com o próprio aparelho durante 60 dias.A mordida cruzada posterior foi corrigida após a primeira semana de ativação do hyrax modificado.Eles concluíram que o aparelho hyrax modificado é uma bastante  eficiente para tratar a atresia maxilar e a mordida cruzada posterior  em pacientes em idade precoce.

Faltin Jr.; Moscatiello; Barros (1999) avaliaram  as mudanças ortodônticas e ortopédicas ocorridas na disjunção palatina mediana utilizando dois tipos de aparelho: disjuntor   tipo HAAS e o disjuntor colado nos dentes póstero-superiores com plano de mordida proposto por Faltin Jr. Este disjuntor preconizado por Faltin Jr. apresenta um componente fixo constituído por duas capas de acrílico que formam um plano de mordida posterior para a desoclusão dentária, evitando possíveis interferências oclusais durante a disjunção, e uma parte removível composta por uma porção palatina de acrílico com torno expansor tipo Hyrax, que se encaixa perfeitamente nas capas acrílicas cimentadas. Utilizaram 32 telerradiografias cefalométricas em norma lateral de 16 pacientes com mordida cruzada posterior bilateral, obtidas antes e após a disjunção rápida da maxila, sendo que 8 pacientes foram tratados com aparelho fixo tipo HAAS e os outros 8 pacientes usaram o aparelho preconizado por Faltin Jr. Os resultados obtidos pelo aparelho proposto por Faltin Jr. mostraram que não teve alterações significativas das medidas cefalométricas analisadas. Já os resultados obtidos pelo aparelho tipo HAAS, encontraram um aumento significante de 5% da profundidade maxilar, uma diminuição do eixo facial e um aumento altamente significante de 1% do plano palatino em relação ao plano de Frankfurt. Com esses resultados concluíram que o aparelho proposto por Faltin Jr. é indicado para pacientes neutrovertidos e principalmente retrovertido. Já com o aparelho tipo HAAS teria a necessidade de usar métodos adicionais para minimizar os efeitos indesejáveis causados pela disjunção palatina, em pacientes com tendência de crescimento vertical e ou mordida aberta anterior. Nos dois tipos de disjuntores observaram uma inclinação lateral dos processos alveolares, aparecimento de diastema entre os incisivos centrais superiores, descruzamento do segmento anterior superior nos casos que apresentavam mordida cruzada anterior, aumento da largura da arcada, aumento da capacidade respiratória.

Kawakami et al. (1999) através de um estudo avaliaram a comparação dos efeitos dentoesqueléticos,produzidos por dois  tipos de disjuntores palatinos,por meio de análise cefalométrica em norma lateral.Amostra consistiu de 123 telerradiografias em norma lateral de 41 pacientes,sendo 15 pacientes do gênero masculino e 26 do gênero feminino,que apresentavam mordida cruzada posterior e indicação de ERM.A amostra foi dividida em dois grupos ,sendo o Grupo 1 composto de 20 pacientes ,sendo12 do gênero feminino e 8 do gênero masculino ,com idade média de 13 anos e 5 meses,  que foram tratados com o aparelho disjuntor tipo Haas modificado .O grupo 2 foi composto de 21 pacientes ,sendo 14 do gênero feminino e 7 do gênero masculino, com idade média de 12 anos e 10 meses, que foram tratados com o aparelho disjuntor tipo Hyrax modificado.O protocolo de ativação para todos os aparelhos foi de 2/4 de volta na instalação e as demais ativações com 2/4 de volta pela manhã e 2/4 de volta à noite ,por um período de 8 a 9 dias.Após conseguida a sobrecorreção o próprio aparelho foi mantido como contenção por 3 meses.Foram realizados radiografias cefalométricas em norma lateral em cada paciente no inicio do tratamento,imediatamente após  a expansão desejada e 3 meses após a contenção com o próprio aparelho fixo.Eles concluíram que imediatamente após a fase  de expansão ativa ,os dois aparelhos apresentaram-se com resulatdos semelhantes,sem a ocorrência do deslocamento significante da maxila em direção anterior,sem reflexos no perfil mole e ocorreu uma rotação da mandíbula no sentido horário .

Siqueira; Almeida; Henriques (2002) realizaram um estudo onde realizaram ERM utilizando aparelho expansor com cobertura acrílica colado nos dentes superiores, em 22 pacientes com idade entre 9 anos a 15 anos que apresentavam mordida cruzada posterior uni ou bilateral. Analisaram as alterações esqueléticas, dentárias e verticais através de 66 telerradiografias em norma frontal obtidas no início do tratamento, imediatamente após a expansão e após três meses de contenção com o próprio aparelho. Observaram aumentos estatisticamente significantes na largura inferior da cavidade nasal e na largura maxilar, imediatamente após a expansão e estabilidade durante o período de contenção. Os molares de ancoragem apresentaram um movimento de vestibularização, tanto da coroa como das raízes, que também se mostrou estável durante o período de contenção. A distância inter-molares inferiores apresentou um pequeno aumento, porém não significante, e os incisivos centrais superiores demonstraram um movimento típico deste procedimento, com o aparecimento de um diastema imediatamente após a expansão. Eles concluíram que o aparelho colado permitiu um grande controle vertical .

Claro et al. (2003) apresentaram um trabalho  com o intuito  de  avaliar as possíveis alterações ântero-posteriores da maxila e da mandíbula, após a disjunção maxilar, com expansor colado. A amostra constou de 22 crianças, entre 7 e 10 anos de idade, que apresentavam redução da dimensão transversal maxilar. A amostra foi dividida em  Grupo 1  ( consistiu de 11  pacientes que  efetuaram a ativação do aparelho  com 1/4 de volta do parafuso por dia )  e  Grupo 2 (  efetuaram a ativação do aparelho com  4/4 de volta por dia ). Após a completa expansão, o expansor colado permaneceu como estabilizador por 5 meses, sendo removido e instalada placa acrílica como contenção, por mais sete meses. As telerradiografias em norma lateral foram obtidas antes da instalação do aparelho, imediatamente após a sua remoção e sete meses após o uso da contenção. Os resultados permitiram evidenciar que, não ocorreram alterações significativas entre os dois padrões de ativação. Não foi evidenciado nenhum efeito sagital   esquelético deletério permanente, após a disjunção maxilar, com o uso de expansor colado.

Galon (2003) realizou um estudo com o  objetivo de comparar os resultados de tratamento de pacientes submetidos à expansão rápida da maxila (ERM) com o aparelho  disjuntor colado com recobrimento oclusal, com os resultados de tratamento de pacientes  que utilizaram o aparelho disjuntor tipo Haas modificado. Foram avaliadas as radiografias cefalométricas laterais pré-expansão  e pós-expansão em ambos os grupos. Os resultados mostraram que o efeito sagital sobre a maxila foi semelhante nos dois aparelhos, não havendo deslocamento significativo da mesma. O comportamento da mandíbula foi distinto entre os dois grupos, com maior rotação para baixo e para trás no grupo tratado com o aparelho disjuntor  tipo Haas modificado , refletindo num maior aumento da convexidade facial nesses pacientes, em decorrência do deslocamento posterior do mento, comprovado pelo aumento significativo do ângulo SNB. No sentido vertical o aparelho disjuntor colado com recobrimento oclusal  demonstrou um menor deslocamento inferior da maxila quando comparado com o grupo que utilizou o aparelho disjuntor  tipo Haas modificado .

Lima ; Bernardes ( 2003) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar as alterações  verticais das bases ósseas e o comportamento da sutura palatina mediana , propiciadas pela  expansão  rápida da maxila com o aparelho tipo Haas. A amostra constitui-se pacientes leucodermas,brasileiros,de ambos os gêneros  e com idade de 10 anos  a 13 anos e 11 meses, onde utilizaram 10   telerradiografias e 10 traçados cefalometricos ,10 radiografias oclusais no inicio e  10 após a expansão rápida da maxila .Os pacientes foram selecionados de acordo com os seguintes requisitos : em surto de crescimento  , com indicação terapêutica de expansão , presença dos primeiros molares permanentes na cavidade bucal.   Na análise da sutura palatina mediana , nas 10 radiografias iniciais foi observada uma área radiolucida dividindo a pré-maxila ao meio,um indicativo que ainda não tinha completada sua consolidação.Nas radiografias pós-expansão,observava-se que as margens da sutura palatina mediana apresentava-se bastante afastada,dando um formato de V,com maior aumento na região anterior,seguindo decrescente dos aumentos nas regiões média e posterior.Eles concluíram que  não houve diferenças significantes das variáveis cefalométricas verticais das bases ósseas , e que  a maxila expandiu-se ortopedicamente em todos os casos, sendo que  a abertura da sutura palatina mediana foi em forma de V com afastamento maior na região anterior que na posterior.

Lima Filho et al. (2003) apresentaram um caso clínico de um paciente do gênero feminino com 10 anos e 2 meses de idade,em fase de dentadura mista ,que apresentava um perfil reto,tonicidade muscular normal,acentuada falta de espaço no arco superior para caninos  e incisivo lateral direito,mordida cruzada  anterior, má oclusão Classe II divisão 1 e deficiência maxilar no sentido transversal.O plano de tratamento ,inicialmente ,consistiu de ERM com aparelho tipo Haas.A ativação foi de ¼ de volta duas vezes ao dia ,até ser observado a sobrecorreção.O aparelho foi mantido como contenção por um período de 3 meses e depois,foi removido e instalado uma placa de acrílico removível com molas digitais para conter a largura e corrigir a mordida cruzada anterior dentária.Passado era fase,o tratamento prosseguiu com a fase ortodôntica.Os resultados mostraram que após a ERM ocorreu um aumento considerável  da distância intermolares com a correção da atresia maxilar.

Vardakas et al. ( 2003)  realizaram um estudo com o objetivo de avaliar as alterações cefalométricas verticais suscitadas pela ERM com o  aparelho disjuntor colado com cobertura oclusal. A amostra consistiu de 25 crianças (  sendo 11 do gênero feminino e 13 do gênero masculino) , na faixa etária de 7 anos e 3 meses e 14 anos e 1 mês, com atresia lateral da maxila. Os pacientes foram submetidos à ERM e avaliados cefalometricamente em norma lateral nas fases de pré-expansão  e pós-expansão.Eles verificaram alterações significantes   como  a rotação do plano palatino no sentido horário com abaixamento da espinha nasal anterior, aumento das alturas faciais, extrusão dos incisivos superiores e aumento da inclinação do plano mandibular. Eles consideraram ainda que o   aparelho de expansão colado constitui um dispositivo eficaz para a correção da mordida cruzada posterior, principalmente, em pacientes com padrão vertical e tendência à mordida aberta, já que a interpretação cefalométrica demonstrou que os aumentos da dimensão vertical verificados, são clinicamente aceitáveis com o uso deste aparelho, e parecem ser menores que os observados com outros expansores.

Lima Filho et al. (2004) apresentaram  um caso clinico onde indicaram a ERM com aparelho  tipo Haas   e máscara facial ,num paciente  com  idade de 7  anos e 8 meses de idade, em fase de dentadura mista, do gênero masculino, com diagnostico de maloclusão Classe III .O  aparelho disjuntor tipo Haas foi  ativado duas vezes ao dia .Após o parafuso estabilizado  iniciou-se a protração da maxila com a mascara facial ( uso de 14 horas por dia ) .Então, o expansor foi removido e colocado uma placa maxilar de acrílico para contenção do tratamento.Os autores concluíram que  a ERM associado à  mascara facial  é bastante eficaz  no tratamento da maloclusão de classe III  em idade precoce.

.

Barreto et al. ( 2005) realizaram uma  pesquisa com o objetivo de avaliar as alterações transversais e verticais da maxila após ERM com o  aparelho disjuntor fixo tipo Hyrax  . A amostra consistiu de  20 crianças,  de ambos os gêneros, com idade entre 7 e 11 anos,  portadores de mordida  cruzada posterior ( uni ou bilateral )   e com ausências de displasias ântero-posteriores ósseas graves. A  avaliação foi realizada em telerradiografia cefalométrica em norma frontal (PA), realizadas na fase inicial e pós-expansão.Com base na metodologia empregada   eles concluíram que as medidas verticais avaliadas não se alteraram, significantemente ,após a expansão rápida da maxila .Enquanto  que,  transversalmente, a ERM  com o aparelho disjuntor fixo tipo Hyrax  provocou efeitos ortopédicos ( aumentando a largura da base maxilar )  e efeitos ortodônticos ( inclinação dos molares superiores para vestibular ) . Além disso, a largura da cavidade nasal   aumentou em todos os pacientes.

Albuquerque ; Eto (2006)  realizaram um estudo com a  proposta de determinar se a previsibilidade de sucesso da disjunção palatina está correlacionada a algum evento de maturidade esquelética que determine o final do crescimento geral do organismo. A amostra  foi constituída de 38 radiografas oclusais de indivíduos que se submeteram a tratamento com disjuntores palatinos, das quais 19 radiografias foram tomadas antes da cimentação dos disjuntores e 19 foram tomadas após a fase final de ativação destes aparelhos. Todos os pacientes tiveram sua idade esquelética determinada por radiografias de mão e punho obtidas na mesma época das telerradiografias. Todos pacientes da amostra eram leucodermas, sendo 14 pacientes do gênero feminino e 5 pacientes do gênero masculino. As idades destes indivíduos variavam de 10 anos e 3 meses a 28 anos e 4 meses. Os pacientes desta amostra eram jovens que apresentavam indicação para ERM como primeira etapa do plano de tratamento corretivo da má oclusão,  portadores de mordida cruzada uni e bilateral, com ausência moderada de espaço na arcada superior, com tendência à má oclusão de Classe III por deficiência maxilar. Todos os pacientes foram  submetidos à ERM  por meio de expansores maxilares fixos tipo Hyrax. O emprego de radiografias de mão e punho foi utilizado para a investigação, junto a uma radiografia oclusal superior total realizada antes do início de ativação do aparelho Hyrax e uma radiografia oclusal realizada imediatamente após o período de ativação do aparelho. O método de medição clínica empregado para verificação da ocorrência da disjunção palatina foi a presença do diastema interincisivo superior, o qual foi complementado com o exame radiográfico oclusal. O estágio epifisário mais adiantado observado na radiografia de mão e punho . A amostra foi dividida em 2 grupos, sendo um grupo denominado de RUT, correspondente aos indivíduos da amostra que apresentavam a ossificação total do osso rádio (estágio RUT) e o outro grupo denominado não RUT, correspondente aos indivíduos que ainda não apresentavam o estágio de ossificação total do osso rádio .Através dos resultados os autores concluíram  que não foi possível determinar a previsibilidade de sucesso da disjunção palatina baseado na correlação com a ossificação total do osso rádio. Portanto a disjunção palatina em pacientes com maturação esquelética adiantada continua sendo um procedimento incerto e sujeito a danos periodontais em casos de insucesso.

Fabrini ;  Gonçalves ;  Dalmagro Filho (2006) realizaram um  trabalho  com o objetivo relatar uma ERM  utilizando um aparelho  disjuntor fixo tipo   Hyrax. Apresentaram um caso clinico de um  paciente , do gênero  feminino, leucoderma, 11 anos e 4 meses de idade, apresentando dentição permanente jovem .Ao exame físico, foi observada a presença de mordida cruzada unilateral funcional, desvio da linha média para direita, e relação molar Classe I de Angle do lado direito e Classe III do lado esquerdo. A plano de tratamento  envolveu um tratamento ortopédico e ortodôntico corretivo. Inicialmente foi realizado a ERM onde foi utilizado  o aparelho disjuntor  tipo Hyrax onde as  ativações   foram  realizadas com  2/4 (dois quartos) de volta pela manhã e 2/4 (dois quartos) de volta à tarde, totalizando uma volta completa por dia. A fase ativa compreendeu as ativações diárias até alcançar uma sobre-ocorrência de 2 a 3 mm. O tratamento de expansão foi acompanhado por exame radiográfico oclusal inicial e após a expansão concluída, quando foi possível observar a separação entre as maxilas direita e esquerda.  Após a verificação do descruzamento da mordida cruzada , o parafuso foi  fixado com resina acrílica,a fim de manter os resultados obtidos (expansão). Com o parafuso  fixo, o aparelho deixou de ter a função expansora e passou ser usado como contenção, evitando uma possível reincidência. Essa fase da expansão denomina-se passiva, e durou 120 dias, com o intuito de aguardar uma neoformação óssea na sutura palatina mediana e dissipação de forças residuais acumuladas durante a fase ativa. Eles Concluíram  que o aparelho foi eficiente na promoção da disjunção maxilar.

Rosa et al. (2006) realizaram um trabalho com a finalidade de avaliar o posicionamento mandibular imediatamente após ERM ,em pacientes com e sem fissura lábio-palatal.A amostra consistiu de 20 pacientes ( sendo que 10 pacientes eram portadores de fissura lábio-palatal e 10 pacientes eram não-fissurados) ,com idades variando de 6 a 10 anos,que apresentavam mordida cruzada posterior esquelética e necessitavam de ERM.Foram avaliados radiografias cefalométricas em norma lateral tomadas previamente à ERM e imediatamente após a ERM.Todos os pacientes foram submetidos à ERM com o aparelho Haas modificado.O protocolo de  ativação do aparelho consistiu de 1 volta completa no dia da instalação e as demais em ¼ de volta a cada 12 horas ( ¼ de manhã e ¼ à noite ) ,até a obtenção de uma sobrecorreção de 2 a 3 mm.A contenção foi realizado com o próprio aparelho por um período de 3 meses e após essa fase,foi removido,e colocado uma placa de contenção removível.Baseados nos resultados os autores concluíram que nos pacientes não-fissurados a mandíbula sofreu um giro no sentido horário,aumento do ângulo do plano mandibular e aumento da altura facial inferior .Nos pacientes fissurados  não observaram alterações significativas no posicionamento mandibular.

Santos-Pinto et al. ( 2006 )  realizaram um estudo com  o objetivo de verificar  as diferenças produzidas nas dimensões e na  forma dos arcos, produzidas pela  ERM efetuada com o aparelho disjuntor fixo  tipo Hyrax e com aparelho  removível tipo placa de Hawley modificado com parafuso expansor palatino centralizado.Selecionaram modelos de estudos iniciais e finais numa amostra de   31 crianças portadoras de mordida cruzada posterior,de ambos os gêneros, na fase da dentadura mista, .Destas crianças, 16 foram tratadas com ERM efetuada com o aparelho disjuntor fixo  tipo Hyrax e as demais 15 crianças foram tratadas com aparelho  removível tipo placa de  Hawley modificado com parafuso expansor palatino centralizado.  Os pacientes tratados com o aparelho  removível tipo placa de  Hawley modificado com parafuso expansor palatino centralizado,  tiveram seu parafuso ativado ¼ de volta por semana até o descruzamento da mordida com sobrecorreção de até 1mm de cada lado, pelo período médio de 8,5 meses (4 a 11 meses). Já os pacientes tratados com o aparelho disjuntor fixo  tipo Hyrax    tiveram o parafuso ativado 3/4 de volta do parafuso no ato da instalação e mais ¼ de volta pela manhã e ¼ à tarde todo dia pelo período médio de 2,5 semanas até descruzar a mordida, também com sobrecorreção de até 1mm de cada lado. Após o descruzamento da mordida, o parafuso foi estabilizado pelo período médio de 5 meses (3,5 a 8,5 meses), quando foi removido. As dimensões do arco superior foram analisadas por meio da distância intercaninos ao nível de cúspide e cervical e da distância intermolares ao nível de cúspide mésio-vestibular e cúspide palatina .Os autores concluíram  que  : o aparelho disjuntor fixo  tipo Hyrax      promoveu aproximadamente o dobro de expansão conseguida pelo aparelho  removível tipo placa de  Hawley modificado com parafuso expansor palatino centralizado ;  o aparelho disjuntor fixo  tipo Hyrax   promoveu maior inclinação dos processos alveolares que o aparelho  removível tipo placa de  Hawley modificado com parafuso expansor palatino centralizado

Scanavini et al. (2006) realizaram um estudo com a finalidade de avaliar cefalometricamente os efeitos da expansão rápida da sutura palatina mediana sobre o posicionamento vertical e sagital da maxila, comparando os aparelhos disjuntores tipo  Haas e tipo  Hyrax. A amostra utilizada consistiu em 93 telerradiografias de perfil de 31 pacientes jovens, de ambos os gêneros, com idade média de 13 anos e 2 meses no início do tratamento, sendo 16 do gênero masculino e 15 do gênero  feminino, com dentição permanente e indicação de disjunção maxilar para correção de atresia maxilar. Os pacientes foram aleatoriamente divididos em   Grupo I (  composto por 18 pacientes ,sendo  9 pacientes  de cada gênero, com idade média de 13 anos e 6 meses ,  no início do tratamento, tratados com o aparelho disjuntor tipo Haas) e Grupo 2 ( composto de 13 pacientes,sendo  7 pacientes do gênero   masculino e 6 do gênero feminino, com idade média de 13 anos e 5 meses ) . O procedimento clínico da ERM foi padronizado. Incluiu uma fase ativa, iniciada 24 horas após a instalação do aparelho com ¼ de ativação a cada 12 horas, totalizando ½ volta ao dia até a sobrecorreção evidenciada pelo toque da cúspide palatina do primeiro molar superior na cúspide vestibular do molar do primeiro molar inferior. A ativação foi realizada durante 11 a 14 dias, em média, nos dois grupos da amostra. Após a interrupção da ativação, o parafuso expansor foi estabilizado com resina acrílica, e o aparelho mantido passivamente por 90 dias  . Após essa fase os aparelho disjuntores  foram  removidos e aparelhos removíveis de acrílico foram instalados e mantidos por 6 meses.Para cada paciente, foram obtidas três telerradiografias laterais padronizadas com os dentes em oclusão cêntrica, sendo estas antes da instalação do aparelho, ao final da fase ativa de expansão e ao final da fase de nivelamento ortodôntico .Eles concluíram que  o posicionamento da maxila no sentido vertical  apresentou modificações semelhantes para ambos os grupos, com a ocorrência de deslocamento vertical da maxila para baixo.

Ferreira et al. ( 2007)  realizaram um estudo com a proposição de  avaliar se possíveis os efeitos deletérios em curto prazo, advindos da disjunção maxilar com o aparelho disjuntor tipo  Hyrax, são permanentes ou se diluem em médio prazo, com o crescimento e desenvolvimento normais. Foram analisadas as radiografias cefalométricas laterais,  de 30 crianças com sinais clínicos de estreitamento maxilar  necessidade de ERM , sendo 18 do gênero  feminino e 12 do gênero   masculino, na faixa etária de 6 anos a 12 anos e 6 meses. Estas crianças foram tratadas com o uso do aparelho disjuntor palatino tipo Hyrax. Os pais das crianças foram orientados a ativar o parafuso 2/4 de volta por dia.  Cessadas as ativações, os parafusos foram imobilizados com resina acrílica e os aparelhos mantidos instalados, aguardando estabilização. Após o período de 4 meses, esses aparelhos foram retirados e substituídos por aparelhos removíveis de acrílico, os quais serviram como contenção por mais 6 meses. Nenhum outro tipo de tratamento ortodôntico foi aplicado nesses pacientes até a tomada da segunda radiografia, que foi obtida, em média, 2,9 anos após a disjunção maxilar. A amostra do grupo controle,   foi constituída por 30 crianças sem necessidade de correção ortopédica, apresentando apenas pequena má oclusão, sendo 17 do gênero feminino e 13 do gênero   masculino, na faixa etária de 6 anos e 10 meses a 13 anos e 6 meses. Essas crianças do grupo controle foram acompanhadas até o momento ideal para o início do tratamento ortodôntico corretivo. A segunda radiografia cefalométrica lateral desse grupo foi obtida, em média, 2 anos e 9 meses após a inicial; nesse período, tais pacientes não passaram por qualquer tipo de tratamento ortodôntico.Eles Concluíram  que o aparelho disjuntor tipo Hyrax é eficiente na promoção de efeitos esqueléticos sobre a maxila e o deslocamento para baixo e para trás da mandíbula.

Silva Filho et al.( 2007) apresentaram  um  estudo com o   objetivou avaliar a imagem da sutura palatina mediana em crianças submetidas à expansão rápida da maxila por meio de tomografia computadorizada, após a fase de contenção. A  amostra constou de 17 crianças ( 7 do gênero  feminino e 10 do gênero  masculino ) , na faixa etária compreendida entre 5 anos e 2 meses e 10 anos e 5 meses no início do tratamento. Apenas um paciente encontrava-se no estágio de dentadura decídua, estando todos os demais no estágio de dentadura mista.  Para o tratamento da atresia do arco dentário superior utilizou-se um aparelho disjuntor  fixo  tipo Haas modificado para dentadura decídua e mista . O protocolo de ativação consistiu em acionar o parafuso expansor uma volta completa por dia até a obtenção de uma boa morfologia do arco dentário superior, com alguma sobrecorreção. Tomografias computadorizadas foram implementadas para avaliar o comportamento da sutura palatina mediana em diferentes momentos do tratamento,sendo eles :  antes da expansão, imediatamente após a fase ativa da expansão e após a fase de contenção com o aparelho expansor. Constatou-se então  que, após um período médio de 8 a 9 meses de contenção com o aparelho expansor, a sutura palatina mediana mostrou-se completamente ossificada, desde a região da espinha nasal anterior até a espinha nasal posterior.   Figuras 3,4 e 5.

Silva Filho et al. ( 2008 ) apresentaram um  trabalho  com o objetivo de acompanhar radiograficamente a evolução da ossificação da sutura palatina mediana em pacientes submetidos à expansão rápida da maxila, bem como comprovar a validade de se avaliar a neoformação óssea através deste exame complementar de diagnóstico. A amostra reuniu 38 pacientes com idade variando entre 6 e 11 anos, sendo 19 do gênero  masculino e 19 do gênero  feminino, que se submeteram à ERM com o aparelho disjuntor  fixo tipo Haas. O protocolo de ativação do parafuso disjuntor consistiu  de 1 volta completa por dia, sendo 2/4 de volta pela manhã e 2/4 de volta à noite, compreendendo o período de 7 dias. A radiografia oclusal total de maxila foi o exame complementar utilizado para o diagnóstico da abertura da sutura palatina mediana e acompanhamento da neoformação óssea subseqüente. Radiografias foram realizadas no estágio de pré- expansão e mensalmente, na fase de contenção, com o aparelho expansor mantido na boca, por um período médio de 4,5 meses. Eles concluíram que existe  uma variação individual quanto ao período necessário para a neoformação óssea sutural durante a fase de contenção, o que justifica a imagem radiográfica como determinante da época propícia para a remoção do aparelho disjuntor . E ainda consideraram que  tendo em vista a estabilidade pós-tratamento a longo prazo, o aparelho disjuntor  deve ser removido somente depois que a nova sutura estiver completamente estabelecida. Os resultados também revelaram que são necessários pelo menos três meses para a completa neoformação óssea da sutura palatina mediana, mediante análise da imagem radiográfica oclusal, durante a fase passiva da expansão rápida da maxila. Entretanto, devido à variação individual no tempo de ossificação da sutura e visando menor efeito de recidiva, recomenda-se que o aparelho seja mantido passivo por pelo menos 6 meses. A imagem avaliada radiograficamente se mostrou confiável para a determinação da época correta de remoção do aparelho expansor. A seqüência radiográfica ilustrando como é visualizada a região da sutura palatina mediana por meio de radiografias oclusais de maxila . Figuras 6,7 e 8  (A,B e C).

Coelho et al. (2009) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar cefalometricamente a posição e estabilidade dos incisivos inferiores logo após a expansão rápida da maxila e após um período de cinco meses de contenção.  A amostra consistiu em 21 escolares com idade entre 6 anos e 11 meses e 11 anos, dentição mista,que apresentavam  mordida cruzada posterior e primeiros molares permanentes irrompidos. Esta amostra foi dividida em dois grupos, sendo o grupo 1 ( realizado ERM com aparelho disjuntor  encapsulado e constituída de 11 escolares )  e grupo 2 ( realizado ERM com aparelho disjuntor  Hyrax  e constituído de 10 escolares ). Três telerradiografias em norma lateral foram realizadas em cada indivíduo. Uma telerradiografia obtida antes do tratamento, uma após expansão rápida da maxila e a terceira após cinco meses de contenção.Medidas cefalométricas foram realizadas para avaliar os incisivos inferiores  . Os resultados mostraram   diferença na posição dos incisivos inferiores, com vestibularização destes após ERM nos dois grupos (Hyrax e expansor encapsulado), demonstrado pelo aumento nos valores das medidas incisais . Houve um retorno à posição inicial dos incisivos inferiores após contenção e remoção dos aparelho.Figuras 9 e 10.

David et al. ( 2009) realizaram um estudo visando avaliar e mensurar a sutura palatina mediana por meio de radiografias oclusais totais de maxila digitalizadas, antes e depois da sua disjunção. A amostra foi constituída por 17 pacientes ,com idades entre 7 e 22 anos   ,  que necessitaram submeter-se à disjunção palatina por meio da expansão rápida da maxila com a utilização do aparelho disjuntor tipo Haas. As ativações do aparelho duraram, em média, de 10 a 15 dias, com duas ativações diárias – sendo 2/4 de volta pela manhã e 2/4 de volta à noite nas crianças, e 1/4 de volta pela manhã e 1/4 de volta à noite nos adolescentes tardios e adultos – até conseguir-se a disjunção desejada. Após essa fase, o parafuso expansor foi estabilizado, com a fixação do mesmo por um período de 120 dias. As radiografias oclusais totais da maxila foram executadas em duas fases da pesquisa: a primeira obtida na fase de pré-disjunção, logo após a instalação do aparelho, e a segunda imediatamente após a constatação clínica da disjunção. Com base nos resultados obtidos, eles concluíram que : na região dos incisivos, ocorreu  uma abertura palatina mediana estatisticamente significativa ; a abertura de diastema entre os incisivos centrais superiores ocorreu  em torno de 69,38% dos casos .

Matta et al. ( 2009) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar por tomografia computadorizada helicoidal dos efeitos da expansão rápida da maxila no posicionamento condilar em pacientes com mordida cruzada posterior funcional.  A amostra consistiu de 10 pacientes (5 do gênero masculino e 5 do gênero feminino) apresentando mordida cruzada posterior funcional (MCPF ) com idades variando de 7 anos e 2 meses a 11 anos e 2 meses.   Sendo assim, todos os pacientes tinham má oclusão transversal com algum grau de constrição da maxila.   Os pacientes foram submetidos a exames com TC antes e após a ERM. As tomografias de controle pós-expansão somente foram realizadas após o período de contenção, quando o aparelho expansor foi removido e a foi observada clinicamente a presença de uma situação de estabilidade oclusal. Para a realização da ERM utilizou-se o aparelho disjuntor do tipo Haas modificado com protocolo de ativação de ¼ de volta pela manhã e ¼ de volta à tarde, até que se conseguisse uma sobrecorreção, em média, de 2mm. Após o período ativo de expansão, o parafuso foi estabilizado e o aparelho disjuntor foi mantido por 3 meses de contenção. Eles concluíram que o tratamento da MCPF por meio da ERM influenciou a localização dos côndilos nas fossas mandibulares, permitindo um posicionamento mais centralizado dos mesmos. Em relação às estruturas da base craniana, promoveu maior simetria anteroposterior e transversal entre os processos condilares.

Martins et al. ( 2009) realizaram um trabalho com o  objetivo de  avaliar a neoformação óssea da sutura palatina mediana em diferentes fases do procedimento de expansão rápida da maxila por meio de imagem digitalizada e comparar a densidade radiográfica das diferentes áreas selecionadas ao longo dessa sutura nos períodos estabelecidos.A amostra constituiu  de 23 indivíduos com idades entre 9 e 12 anos. Todos os indivíduos foram tratados com o procedimento de expansão rápida da maxila, sendo submetidos ao mesmo protocolo de ativação, por meio dos aparelhos disjuntores tipo  Hyrax  e  tipo McNamara . O procedimento da expansão teve duração de duas semanas, sendo que as ativações iniciaram com uma volta completa no parafuso uma semana após a instalação do disjuntor, continuando com duas ativações diárias de ¼ de volta pela manhã e ¼ de volta à noite. Uma vez concluída a disjunção, o parafuso expansor foi fixado, para que não ocorresse nenhuma movimentação. Com a finalização dessa fase, iniciou-se a fase de contenção pós-expansão, a qual teve duração de três meses. Os diferentes momentos analisados durante o procedimento foram divididos em: Fase I – antes da expansão ; Fase II – término da expansão e fixação do parafuso ; e Fase III – três meses após o término da expansão . Durante essas fases, as radiografias oclusais foram obtidas e posteriormente digitalizadas.  Eles  concluíram com  o estudo  que a neoformação óssea da sutura palatina mediana sofreu variações em função do tempo, nas várias fases analisadas, apresentando uma ossificação incompleta no período de três meses de contenção, o qual foi insuficiente para a recuperação completa dessa sutura. Sendo assim, sugere-se a remoção do aparelho expansor somente depois que a reorganização da sutura estiver completamente concluída, e que o tempo de contenção após a expansão rápida seja maior – com a finalidade de controlar as indesejáveis recidivas, beneficiando, portanto, a estabilidade do tratamento. Concluiu-se também que, por meio do estudo comparativo das densidades radiográficas, a neoformação óssea sutural ocorreu primeiramente na região anterior, em relação à região posterior.Figuras 11,12,13 ,14 e 15.

Silva Filho et al. (2009) realizaram um estudo radiográfico com o objetivo de determinar se a ancoragem do aparelho expansor fixo tipo Haas, modificado para as dentaduras decídua e mista, interfere na velocidade de rizólise e esfoliação dos caninos decíduos. Foi feita uma avaliação quantitativa da rizólise do canino decíduo mediante a medição do comprimento coroa-ápice dos caninos decíduos superiores, dos lados direito e esquerdo. A amostra total foi constituída por 39 crianças de ambos os gêneros, sendo 21 do gênero masculino   e 18  do gênero feminino  . A amostra foi dividida em crianças submetidas à ERM (grupo experimental) e crianças que não se submeteram à ERM (grupo controle). O grupo experimental foi constituído por 24 crianças, igualmente divididas quanto ao gênero, que utilizaram o aparelho expansor fixo tipo Haas mna dentadura decídua ou no primeiro período transitório da dentadura mista (início da dentadura mista). O grupo controle foi constituído por 15 crianças, sendo 9 do gênero masculino e 6 do gênero feminino  , em estágios desenvolvimento  pareados com as 24 crianças do grupo experimental, porém não submetidas à ERM. No grupo controle, os caninos decíduos não receberam nenhum impacto de mecânica ortodôntica. O protocolo da ERM consistiu de uma volta completa do parafuso expansor por dia, sendo 2/4 de volta pela manhã e 2/4 de volta à noite (fase ativa da expansão), até a sobrecorreção da mordida cruzada posterior. Finalizada a fase ativa da expansão, o aparelho foi mantido em contenção (fase passiva da expansão) até a completa ossificação da sutura palatina mediana, diagnosticada nas radiografias oclusais de maxila pós-expansão. Em média, a fase passiva da expansão durou seis meses, após o que o aparelho expansor foi removido e, em seu lugar, foi instalada uma placa palatina removível, que funcionava como contenção, por um período que variou de seis meses a um ano.   .Os dados estatísticos revelaram que não houve diferença na velocidade de rizólise dos caninos decíduos entre as crianças do grupo controle e as do grupo submetido à ERM.Eles concluíram que  é possível inferir que o aparelho expansor fixo tipo Haas ancorado em dentes decíduos não influencia a rizólise dos caninos decíduos usados como ancoragem. Figura 16.

Quaglio et al. ( 2009)  apresentaram um caso clinico de um paciente com  12 anos e 8 meses de idade no início do tratamento ,do gênero  masculino, que  apresentava na vista oclusal do arco superior uma atresia maxilar suave com formato triangular do palato .  Cefalometricamente, observou-se uma pequena retrusão mandibular e maxilar, com vestibularização dos incisivos superiores e inferiores. O padrão de crescimento do paciente era favorável e o perfil ósseo convexo.O plano de tratamento escolhido foi a ERM com disjuntor tipo Hyrax    seguida  do uso do aparelho de Herbst.   A  ativação ocorreu com  ¼ de volta no período matutino e outro ¼ no período noturno, durante 10 dias, estabelecendo expansão de, aproximadamente, 5mm. Após esse período de ativação, houve 90 dias de contenção com o mesmo aparelho, com controle assistido, e o tratamento ativo prosseguiu com a correção da alteração ântero- posterior. De acordo com  a análise do caso apresentado, eles concluíram  que: 1)  o diagnóstico preciso e o conhecimento sobre o crescimento e o desenvolvimento craniofacial, assim como sobre os diversos aparelhos existentes, fazem a diferença no resultado do tratamento; 2) o tratamento ortodôntico deve ser iniciado, sempre que possível, pela correção do problema transversal, seguida pela terapia de restabelecimento da relação antero - posterior normal, para não se agravar o problema transversal; 3) os aparelhos para expansão rápida da maxila, como o aparelho disjuntor tipo  de Hyrax, são aparelhos muito efetivos para a correção de problemas transversais durante o crescimento.Figuras 17 e 18.

3  DISCUSSÃO

Diversos autores utilizaram para a ERM , basicamente três tipo de aparelhos e suas modificações , baseado principalmente em relação ao tipo de ancoragem .

O aparelho disjuntor tipo Haas e Haas modificado foi preconizado por Capelozza Filho ; Silva Filho ( 1997) ; Kawakami et al. (1999) ; Galon (2003) ; Lima ; Bernardes ( 2003) ; Lima Filho et al. (2003) ; Viana et al. (2003) ; Lima Filho et al. (2004) ; Rosa et al. (2006) ; Scanavini et al. (2006) ; Silva Filho et al.( 2007) ; Silva Filho et al. ( 2008 ) ; David et al. ( 2009) ;  Matta et al. ( 2009) ; Martins et al. ( 2009) ; Silva Filho et al. (2009) .

O aparelho disjuntor tipo Hyrax e Hyrax modificado foi preconizado por  Martins et al.( 1998) ;   Kawakami et al. (1999) ; Barreto et al. ( 2005) ;  Albuquerque ; Eto (2006)  ; Fabrini ;  Gonçalves ;  Dalmagro Filho (2006) ; Santos-Pinto et al. ( 2006 )  ; Scanavini et al. (2006) ; Ferreira et al. ( 2007)   ; Coelho et al. (2009) ; Quaglio et al. ( 2009) .

O aparelho disjuntor  com cobertura acrílica na superfície oclusal  colado  foi preconizado por    Leon et al. (1998) ; Siqueira; Almeida; Henriques (2002) ; Claro et al. (2003) ; Vardakas et al. ( 2003)  ; Coelho et al. (2009) ; Martins et al. ( 2009).

No entanto , Faltin Jr.; Moscatiello; Barros (1999)  indicaram  a utilização do aparelho expansor preconizado por Faltin Jr.

- Principais efeitos ortopédicos e ortodônticos da ERM

A abertura de um diastema entre os incisivos centrais superiores representa o efeito ortodôntico mais característico da ERM  e foi  citado  por todos os  autores.

Vários autores constataram que a   ERM provoca um deslocamento para baixo e para frente da maxila, tendo como conseqüência uma rotação mandibular no sentido horário ocasionando um aumento da altura facial anterior inferior. (  KAWAKAMI et al. ,1999  ; GALON ,2003 ; VARDAKAS et al. , 2003  ;  BARRETO et al. , 2005 ; SCANAVINI et al. ,2006 ; ROSA et al. ,2006 ; FERREIRA et al. , 2007  )  . Aumentos estatisticamente significantes na largura inferior da cavidade nasal e na largura maxilar foram citados  Kawakami et al. (1999)  .

LEON et al. (1998), através de seus estudos realizados com aparelho disjuntor  com cobertura acrílica na superfície oclusal  colado  preconizado por McNamara , concluíram que o mesmo possibilita o controle do deslocamento vertical da maxila e da mandíbula.

- Ativação

Alguns  autores preconizaram a ativação do parafuso disjuntor com  ¼ de volta pela manhã e ¼ de volta à noite (  LEON et al. ,1998 ; LIMA FILHO et al. ,2003  ;  ROSA et al. ,2006 ;  SANTOS-PINTO et al. , 2006   ; SCANAVINI et al. ,2006 ;  DAVID et al. , 2009 ;  MATTA et al. , 2009 ;  MARTINS et al. , 2009 ;  QUAGLIO et al. ,  2009)  .

Outros autores  preconizaram a ativação do parafuso disjuntor  com  uma volta completa ao dia, sendo 2/4 pela manhã e 2/4 à tarde (  CAPELOZZA FILHO ; SILVA FILHO , 1997 ; MARTINS et al. , 1998  ; KAWAKAMI et al. ,1999 ; FABRINI ;  GONÇALVES ;  DALMAGRO FILHO , 2006 ;  FERREIRA et al. , 2007  ; SILVA FILHO et al. , 2008  ;  DAVID et al. , 2009 ;  SILVA FILHO et al. , 2009).

- Contenção

No que diz respeito à contenção,  vários autores  preconizam o uso do próprio aparelho expansor, com parafuso fixo, por no mínimo três meses e posteriormente uso de um aparelho de contenção móvel por aproximadamente  seis meses para haver a completa ossificação da sutura palatina mediana e diminuir os riscos de uma recidiva (  CAPELOZZA FILHO ; SILVA FILHO ,1997  ; MARTINS et al., 1998  ; CLARO et al. ,2003 ;  LIMA FILHO et al. , 2003 ;  FABRINI ;  GONÇALVES ;  DALMAGRO FILHO , 2006 ;  ROSA et al. , 2006  ; SANTOS-PINTO et al. ,  2006   ; SCANAVINI et al. , 2006 ;  FERREIRA et al. , 2007 ;   SILVA FILHO et al. , 2008  ;  COELHO et al. , 2009 ;  SILVA FILHO et al. , 2009)

4  CONCLUSÃO

Baseado na literatura pesquisada pode-se concluir que :

- A expansão rápida da maxila é mais indicada na dentadura precoce e mista, podendo ser realizada na dentadura permanente . Porém,nos pacientes após a fase de crescimento deve-se  controlar mais o processo de ativação dos aparelhos expansores para evitar efeitos indesejáveis ;

- Os aparelhos disjuntores  mais utilizados foram  os  tipo HAAS, Hyrax e o aparelho disjuntor com recobrimento oclusal preconizado por McNamara , cada um apresentando suas variações ;

- O aparelho disjuntor  tipo  HAAS apresentou  um efeito ortopédico maior que o efeito ortodôntico ;

- O aparelho tipo Hyrax,apresentou um ótimo efeito de expansão, porém o efeito ortodôntico foi maior que o ortopédico ;

- O  aparelho disjuntor com recobrimento oclusal preconizado por McNamara mostrou-se bem indicado para pacientes com padrão de crescimento vertical em idade precoce ;

- A alteração mais evidenciada na expansão é o aparecimento de um diastema inter-incisivos centrais superiores constatado pela  abertura da sutura palatina mediana e ganho de espaço do arco dentário superior.

- Em relação aos efeitos ortopédicos da ERM ,além da abertura da sutura palatina mediana , a maxila apresentou um movimento para frente e para baixo e ocorreu um giro no sentido horário da mandíbula ;

- Em relação ao protocolo de ativação encontrado foi o de ¼ de volta pela manhã e ¼ de volta à noite ou 2/4 de volta pela manhã e 2/4 de volta à noite, dependendo do tipo de aparelho e da idade do paciente, tendo algumas variações como pré-ativação após cimentação do aparelho;

- A contenção inicialmente pós-expansão deve ser realizado com o próprio aparelho por um período de três meses.Após esse período,retira-se o aparelho e instala-se um aparelho removível para contenção que deve permanecer por um período de aproximadamente seis meses.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, R. R. de  ; ETO, L. F .  Previsibilidade de sucesso na disjunção palatina avaliada pelo estágio de maturação esquelética. Estudo piloto.  R Dental Press Ortodon Ortop Facial , Maringá, v. 11, n. 2, p. 74-83, mar./abril 2006.

ALPINER, M. L.; BEAVER, H. A. Criteria for rapid maxillary expansion. J Mich Dent Ass, Chicago, v. 53, no. 2, p. 39-42, Feb. 1971.

BARRETO,G.M. ; GANDINI JR.,L.G. ; RAVELI ,D.B. ; OLIVEIRA, C. A. de . Avaliação transversal e vertical da maxila, após expansão rápida, utilizando um método de padronização das radiografias póstero-anteriores.R Dental Press Ortodon Ortop Facial , Maringá, v. 10, n. 6, p. 91-102, nov./dez. 2005.

BISHARA,S.E. ; STALEY,R.N. Maxillary expansion : clinical omplications . Am J Orthod Dentofacial Orthop,v.9,n.1,p.3-31,jan.1987.

CAPELOZZA FILHO, L. ; SILVA FILHO, O. G. da . Expansão Rápida da Maxila: Considerações Gerais e Aplicação Clínica. Parte I. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Maxilar, v. 2, n.3, ,p.88-102,   maio / junho , 1997.

CAPELOZZA FILHO, L. ; SILVA FILHO, O. G. da . Expansão Rápida da Maxila: Considerações Gerais e Aplicação Clínica. Parte II. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Maxilar, v. 2, n.4, ,p.86-108,   julho / agosto , 1997.

CLARO, C. A. de A. ;  URSI,W. ;  CHAGAS, R. V. ; ALMEIDA, G.  de. Alterações ortopédicas ântero-posteriores  decorrentes da disjunção maxilar com  expansor colado. R Dental Press Ortodon Ortop Facial , Maringá, v. 8, n. 5, p. 35-47, set./out. 2003.

COELHO, C.L.V. ; NOUER,P.P.A. ; NOUER,D.F. ; GARBUI,I.U.  Posição e estabilidade dos incisivos inferiores após expansão rápida da maxila. RGO, Porto Alegre, v. 57, n.2, p. 183-186, abr./jun. 2009.

DAVID,S.M.N.  ; CASTILHO ,J.C. de M.  ;  Ortolani , C.L.F. ; DAVID,A.F.; MANHÃES  JUNIOR,L.R .C. ; MATSUI, R.H.  Avaliação e mensuração da sutura palatina mediana por meio da radiografia oclusal total digitalizada em pacientes submetidos à expansão rápida maxilar. R Dental Press Ortodon Ortop Facial , Maringá, v. 14, n. 5, p. 62-68, set./out. 2009

FABRINI, F. F.; GONÇALVES, K. J.; DALMAGRO FILHO, L. Non-surgically assisted rapid maxillary expansion using Hyrax . Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama, v. 10, n. 3, p. 177-180, set./dez. 2006.

FALTIN Jr., K.; MOSCATIELLO, V. A. M.; BARROS, E. C. Disjuntor palatino FALTIN Jr. Alterações dentofaciais decorrentes da disjunção da sutura palatina mediana. Rev. Dental Press Ortodon. Ortop. Facial, Maringá, v. 4, n. 4, p. 5-13, jul./ago. 1999;

FERREIRA,C.M.F. ; URSI,W. ; ATTA,J.Y. ; LYRA,M.C.O. ; LYRA,F.A. Efeitos dentais e esqueletais mediados da E.R.M. utilizando o disjuntor Hyrax.R Dental Press Ortodon Ortop Facial,Maringá,v.12,n.4,p.3648,jul./ago.2007.

GALON , G.M. Comparação Cefalométrica entre os Aparelhos de ERM Bandado e Colado com Recobrimento Oclusal . R Dental Press Ortodon Ortop Facial, Maringá, v. 8, n. 3, p. 49-59, maio/jun. 2003.

LEON, A. P. F. et al. Aparelho Expansor Colado com cobertura acrílica para o controle vertical, durante a expansão rápida da maxila: apresentação de um caso clínico. Rev. Dental Press Ortodon. e Ortop. Facial, Maringá, v. 3, n. 3, maio/jun. 1998.

LIMA E.B. ; BERNARDES,L.A.A. Avaliação da sutura palatina mediana e das alterações verticais das bases ósseas pós-expansão rápida da maxila com aparelho tipo Haas.J Brás Ortodon Ortop Facial,v.8,n.48,p.485-495, nov./dez. 2003.

LIMA FILHO, R.M.A. ; LIMA, A.C. ; BOLOGNESE,A.T. Tratamento da maloclusao classe III com expansão rápida da maxila e mascara facial.J Bras Orodon Ortop Facial,n.10,v.55,p.15-20,2004.

MATTA,  E.N.R. da ; SOUZA, M. M. G. de ;  SANT’ANNA, E. F.  de ; SILVA, S. C. da.  Avaliação por tomografia computadorizada helicoidal dos efeitos da expansão rápida da maxila no posicionamento condilar em pacientes com mordida cruzada posterior funcional . R Dental Press Ortodon Ortop Facial ,  Maringá, v. 14, n. 5, p. 40 - 9, set./out. 2009.

MARTINS ,M. C. F. ;  COSTA, C. ; ABRÃO, J. ;  BORRI, M. L. Expansão Rápida da Maxila: análise da densidade radiográfica da sutura palatina mediana e sua correlação nos estágios de neoformação óssea, por meio de imagem digitalizada. R Dental Press Ortodon Ortop Facial , Maringá, v. 14, n. 5, p. 38.e1-38.e9, set./out. 2009.

ROSA,L.D. da ; MENEZES,L.M. de ; RIBEIRO,G.L.U. ; ROCHA,R. ; LOCKS,A. Avaliação do posicionamento mandibular imediatamente após Expansão rápida da maxila ,em indivíduos com e sem fissura lábio-palatal.J Brás Ortodon Ortop Facial,v.11,n.61,p.39-44,2006.

SANTOS-PINTO,  A. dos   ;  ROSSI,   T. C.     ;  GANDINI JR., L. G.  ; BARRETO, G. M. Avaliação da inclinação dentoalveolar e dimensões do arco superior em mordidas cruzadas posteriores tratadas com aparelho expansor removível e fixo . R Dental Press Ortodon Ortop Facial ,  Maringá, v. 11, n. 4, p. 91-103, jul./ago. 2006.

SCANAVINI, M. A.  ; REIS, S. A. B.    ; SIMÕES, M. M. ;  GONÇALVES, R. A. R. Avaliação comparativa dos efeitos maxilares da expansão rápida da maxila com os aparelhos de Haas e Hyrax. R Dental Press Ortodon Ortop Facial , Maringá, v. 11, n. 1, p. 60-71, jan./fev. 2006.

SILVA FILHO , O. G. da ;  LARA , T. S.  ;  SILVA , H. C.  da ; BERTOZ ,  F. A.   Comportamento da sutura palatina mediana em crianças submetidas à expansão rápida da maxila: avaliação mediante imagem de tomografia computadorizada. R Dental Press Ortodon Ortop Facial , Maringá, v. 12, n. 3, p. 94-103, maio/jun. 2007.

SILVA FILHO, O. G. da ;  GRAZIANI, G. F.  ; LAURIS, R. de C. M. C. ; LARA, T. S.  Ossificação da sutura palatina mediana após o procedimento de expansão rápida da maxila: estudo radiográfico. R Dental Press Ortodon Ortop Facial ,  Maringá, v. 13, n. 2, p. 124-131, mar./abr. 2008.

SILVA FILHO, O. G. da  ;  CALDAS, R. S.  ; FREITAS, P. Z. de ;  FERRARI JUNIOR, F.  M. Influência da expansão rápida da maxila na rizólise dos caninos decíduos usados como ancoragem. R Dental Press Ortodon Ortop Facial , Maringá, v. 14, n. 5, p. 53-61, set./out. 2009.

SIQUEIRA, D. F.; ALMEIDA, R. R.; HENRIQUES, J. F. C. Avaliação cefalométrica em norma frontal, das alterações dentoesqueléticas produzidas pelo aparelho expansor fixo com cobertura de acrílico. Rev. Dental Press Ortodon. Ortop. Facial, Maringá, v. 7, n. 5, p. 27-44, set./out. 2002.

TANAKA,O. ; KOWALSKI,R.V. ; MELLO,G.S. ; FONTANA,M.L.S.S. Efeitos colaterais benéficos da disjunção palatal na fase da dentição mista.J Bras Ortodon Ortop Facial,v.6,n.33,p.236-242,mai./jun.,2001.

VARDAKAS , M. H.  ; URSI , W.  ; CALÇADA , F.  ;  QUEIROZ, G. V. ; ATTA, J.   ; ALMEIDA ,G. A.  Alterações cefalométricas verticais produzidas pelo aparelho de expansão rápida maxilar  colado com cobertura oclusal, em pacientes  em crescimento. R Dental Press Ortodon Ortop Facial, Maringá, v. 8, n. 5, p. 69-93, set./out. 2003.

VIANNA, M.S. ; CASAGRANDE,F.A. ; CAMARGO,E.S. ; OLIVEIRA,J.H.G. de . Mordida cruzada anterior – relato de um caso clinico.J Brás de Ortodon Ortop Facial,v.8,n.44,p.99-109,mar./abr. 2003.

QUAGLIO, C. L.; HENRIQUES, R. P.; HENRIQUES, J. F. C.; FREITAS, M. R.  Classe II divisão 1 associada à deficiência transversal maxilar. Tratamento com disjuntor tipo Hyrax e aparelho de Herbst: relato de caso clínico. R Dental Press Ortodon Ortop Facial ,  Maringá, v. 14, n. 5, p. 118-128, set./out. 2009.

KAWAKAMI,R.Y. ; HENRIQUES,J.R.C. ; PINZAN,A. ; FREITAS,M.R. de ; JANSON,G.dos R.P. Comparação dos efeitos dentoesqueléticos ,produzidos por dois tipos de disjuntores palatinos,por meio de análise cefalométrica em norma lateral.Ortodontia,v.32,n.3,p.8-27,Set./Out./Nov./Dez.,199.

ANEXOS

Figura 1 -   Aparelho Haas modificado instalado ( antes da ativação )

FONTE : CAPELOZZA FILHO & SILVA FILHO , 1997

Figura 2 -   Aparelho Haas modificado  instalado ( após à   ativação )

FONTE : CAPELOZZA FILHO & SILVA FILHO , 1997

Figura 3  : aparelho Haas modificado instalado ( pré-ativação )

Fonte : Silva Filho et al.( 2007)

Figura  4 : aparelho Haas modificado instalado ( pós-ativação )

Fonte : Silva Filho et al.( 2007)

Figura  5 : aparelho de contenção  ( 05 meses pós-expansão)

Fonte : Silva Filho et al.( 2007)

Figura 6 : Integridade da sutura palatina mediana ( pré-expansão)

FONTE : SILVA FILHO ET AL. , 2008

Figura 7 : após a fase ativa de expansão, com a abertura da sutura palatina mediana

FONTE : SILVA FILHO ET AL. , 2008

Figura 8 ( A,B,C )  : no período de contenção, com evidências de neoformação óssea durante todo o período de acompanhamento

FONTE : SILVA FILHO ET AL. , 2008

Figura 9 :  Expansor encapsulado após expansão rápida da maxila.

Fonte : Coelho et al. (2009)

Figura 10 :  Expansor Hyrax após expansão rápida da maxila.

Fonte : Coelho et al. (2009)

Figura 11 : Disjuntor dentossuportado Hyrax

FONTE : MARTINS ET AL. , 2009

Figura 12 :  disjuntor dentossuportado McNamara.

FONTE : MARTINS ET AL. , 2009

FIGURA 13 : antes da expansão rápida da maxila ( Fase I )

FONTE : MARTINS ET AL. , 2009

Figura 14 : após a expansão rápida da maxila ( Fase II )

FONTE : MARTINS ET AL. , 2009

FIGURA 15 - Imagem digitalizada da sutura palatina mediana após seu rompimento

(Fase II ).

FONTE : MARTINS ET AL. , 2009

Figura 16 :aparelho expansor fixo tipo Haas modificado

Fonte : Silva Filho et al. (2009)

Figura 17 - Fotografia oclusal superior com Hyrax (antes da ERM).

Fonte : Quaglio ( 2009)

Figura 18 :  Fotografia oclusal superior com Hyrax (após a ERM).

Fonte : Quaglio ( 2009)